Białogard, 24 lutego 2026 r.

KARTA AKTUALIZACJI NR 1/2026

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białogardzie

Data opracowania: 24 lutego 2026 r.

Proponowana data wejścia w życie: 01.04.2026 r.

I. PRZEDMIOT AKTUALIZACJI

Przedmiotem niniejszej Karty Aktualizacji jest dostosowanie treści IRiESD ZEC Białogard Sp. z o.o. do aktualnego stanu prawnego oraz do zapisów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej operatora nadrzędnego (Energa-Operator S.A.) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2026 r..

II. UZASADNIENIE WPROWADZANYCH ZMIAN

Zmiany wynikają z konieczności:

- Implementacji przepisów ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 266 z późn. zm.) oraz ustawy o OZE (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1361).

- Dostosowania procesów rynkowych do funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji o Rynku Energii (CSIRE) oraz roli Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE).

- Wdrożenia reformy rynku bilansującego, w tym wprowadzenia 15-minutowego okresu rozliczania niezbilansowania (ORN).

- Umożliwienia świadczenia nowych usług systemowych i elastyczności (redysponowanie nierynkowe, IDC, IRB, optymalizacja z magazynowaniem energii).

- Zapewnienia spójności technicznej i operacyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego nadrzędnego (OSDp) – Energa-Operator S.A..

III. WYKAZ ZMIAN W TREŚCI IRiESD

| Lp. | Miejsce zmiany (Rozdział/Punkt) | Opis wprowadzonej zmiany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Słownik / Definicje | Wprowadzenie nowych pojęć: CSIRE, OIRE, POBZ, DUB, ORN, OREB oraz definicji prosumenta wirtualnego i zbiorowego.+1 |
| 2 | Część 1, Rozdział I.1.3 | Aktualizacja wykazu aktów prawnych do najnowszych tekstów jednolitych (stan na 2024/2025 r.).+1 |
| 3 | Część 1, Rozdział IV.4 – IV.8 | Dodanie nowych rozdziałów dotyczących: bezpieczeństwa pracy sieci, redysponowania nierynkowego, usług IDC, IRB oraz optymalizacji pracy sieci z wykorzystaniem magazynowania energii.+4 |
| 4 | Część 1, Rozdział II.4.7 | Zmiana interwału rejestracji profilu obciążenia na 15 minut (zgodnie ze standardem ORN).+2 |
| 5 | Część 2, Rozdział A.9 | Ustanowienie systemu CSIRE nadrzędnym kanałem wymiany informacji rynku energii. |
| 6 | Część 2, Rozdział A.10 – A.11 | Dodanie zasad współpracy dotyczących usług IRP, IZP oraz usług bilansujących.+1 |
| 7 | Część 2, Rozdział C.2 | Aktualizacja metody wyznaczania danych dla MDD odbiorczego POBZSU (Metoda Roczna). |
| 8 | Załącznik nr 4 (GUD-K) | Wprowadzenie obowiązku stosowania kodów PPE w formacie GS1/GSRN oraz dostosowanie umów do procesów centralnych CSIRE.+1 |